| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | Προμήθεια : Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας |
| --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Θέση : Δήμος Ναυπακτίας |
|  | Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΤΑ 2017 -45.201,12€ (Κ.Α. 30-6662.006 – 70.000,00 €) CPV : 44111000-1 «Οικοδομικά Υλικά» Αριθμός Μελέτης : 8 / 2019 |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας >> που θα χρησιμοποιηθούν γενικά για την  κάλυψης αναγκών – αιτημάτων πολιτών προς την υπηρεσία  αλλά και κατά την  υλοποίηση του προγράμματος  «Προώθηση της απασχόλησης μεσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα Γ’ Φάση», στο Δήμο Ναυπακτίας για το έτος 2019.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα είδη των προς προμήθεια οικοδομικών υλικών που θα καλύπτει τις προαναφερόμενες ανάγκες.

| α/α | Περιγραφή |
| --- | --- |
| 1 | Αδρανή Υλικά |
| 2 | Μαρμαρόσκονη |
| 3 | Τσιμέντο μαύρο (σε σάκκους των 50 Kgr) |
| 4 | Τσιμέντο λευκό (σε σάκκους των 50 Kgr) |
| 5 | Aσβεστοπολτός σε πλαστικό των 20 kg |
| 6 | Προκατασκευασμένη πλάκα πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, σε χρώμα λευκό, διαστάσεων 50x50x4 cm. |
| 7 | Πρόχυτο κράσπεδο 0,15X0,30 m από σκυρόδεμα |
| 8 | Χονδρόπλακα ακανόνιστη, προέλευσης Λεπενούς και πάχους 4,0-5,0 cm |
| 9 | Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20-25 |
| 10 | Σιδηρούς οπλισμός Β 500 C |

- Προδιαγραφές για αδρανή υλικά (άμμος λατομείου, αμμοχάλικο)

Τα αδρανή υλικά (άμμος λατομείου, αμμοχάλικο ) θα πρέπει να είναι από θραυστά υλικά λατομείου, κοκκομετρικής σύστασης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12620 και χωρίς ξένες προσμίξεις, κατάλληλα για την παραγωγή κονιαμάτων-σκυροδεμάτων, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 «Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος». Τα αδρανή πρέπει να διαθέτουν το σύνολο της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με τον Κανονισμό 305/2011 ΕΕ (CE).

- Προδιαγραφές για μαρμαρόσκονη

Η μαρμαρόσκονη θα πρέπει να προέρχεται από καθαρό μάρμαρο, καλής ποιότητας, λευκή και απαλλαγμένη από ξένες ουσίες.

- Προδιαγραφές για τσιμέντο μαύρο

Το μαύρο τσιμέντο θα πρέπει να είναι σε συσκευασία των 50 Kgr, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland και σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 για να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή κονιαμάτων και σκυροδέματος οικοδομικών εργασιών, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 «Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος». Το τσιμέντο πρέπει να διαθέτει το σύνολο της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την απόδειξη της συμμόρφωσης του με τον Κανονισμό 305/2011 ΕΕ (CE).

- Προδιαγραφές για τσιμέντο λευκό

Το λευκό τσιμέντο θα είναι σε συσκευασία των 50 Kgr, πρόσφατης παραγωγής, τύπου Portland και να είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, για να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή κονιαμάτων οικοδομικών εργασιών. Το τσιμέντο πρέπει να διαθέτει το σύνολο της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την απόδειξη της συμμόρφωσης του με τον Κανονισμό 305/2011 ΕΕ (CE).

- Aσβεστοπολτός σε πλαστικό των 20 kg

Ο ασβεστοπολτός θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 459-1 και θα είναι κατηγορίας CL-90. Ο ασβεστοπολτός πρέπει να διαθέτει το σύνολο της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την απόδειξη της συμμόρφωσης του με τον Κανονισμό 305/2011 ΕΕ (CE).

- Προδιαγραφές για προκατασκευασμένες πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα

Οι προκατασκευασμένες πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα θα είναι χρώματος λευκού και θα έχουν διαστάσεις  0,50Χ0,50 m με πάχος 4,0 cm.

Πρέπει βάσει της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 «Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών», να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 «Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής». Οι πλάκες πεζοδρομίου πρέπει να διαθέτουν το σύνολο της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με τον Κανονισμό 305/2011 ΕΕ (CE).

- Προδιαγραφές για πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20, διατομής 0,15Χ0,30 m με απότμηση της εσωτερικής ακμής και σε τεμάχια του 1,00 m για την κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π.. Πρέπει να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε η επιφάνειά τους να είναι λεία, φαιού (γκρι) ανοιχτού χρώματος, τελείως ομαλή και κατασκευασμένα στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπύκνωση.

Πρέπει βάσει της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 «Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα», να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1340 «Κράσπεδα από σκυρόδεμα− Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής». Τα πρόχυτα κράσπεδα πρέπει να διαθέτουν το σύνολο της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με τον Κανονισμό 305/2011 ΕΕ (CE).

- Προδιαγραφές για χονδρόπλακες ακανόνιστες, προέλευσης Λεπενούς.

Οι χονδρόπλακες από ακανόνιστη πέτρα, προέλευσης Λεπενούς, θα έχουν πάχος 4,0-5,0 cm και απόχρωση   κιτρίνου χρώματος με νερά. Η ακριβής απόχρωση θα επιλεγεί από την Υπηρεσία κατόπιν προσκόμισης δειγμάτων. Οι χονδρόπλακες, βάσει της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 «Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών», πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1341 «Πλάκες από φυσικούς λίθους για εξωτερική πλακόστρωση - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής». Οι χονδρόπλακες πρέπει να διαθέτουν το σύνολο της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με τον Κανονισμό 305/2011 ΕΕ (CE).

- Σκυρόδεμα  κατηγορίας C  20-25

Το σκυρόδεμα κατηγορίας C 20-25 πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-2016 και να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη μελέτη σύνθεσης σε αδειοδοτημένο ή διαπιστευμένο εργαστήριο. Το σύνολο των επιμέρους υλικών (τσιμέντο, αδρανή, πρόσμικτα) πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη τεκμηρίωση για την απόδειξη της συμμόρφωσης τους με τον Κανονισμό 305/2011 ΕΕ (CE). Το νερό ανάμιξης πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1008 (βάση πιστοποιητικού χημικής ανάλυσης).

- Προδιαγραφές σιδηρού οπλισμού

Ο σιδηρός οπλισμός θα είναι καινούριος, καθαρός, χωρίς σκουριά και είτε σε ράβδους B500C είτε σε δομικά πλέγματα B500C. Πρέπει βάσει της ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 «Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος» να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 «Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος-Συγκολλήσιμοι χάλυβες-Μέρος 1:Γενικές απαιτήσεις», του ΕΛΟΤ 1421-3:2007 «Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος-Συγκολλήσιμοι χάλυβες– Μέρος 3:Τεχνική κατηγορία B500C» και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 2008 (ΚΤΧ 2008). Ο σίδηρος οπλισμού πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη τεκμιρίωση για τη συμμόρφωση με τα προαναφερόμενα πρότυπα.

| Ναύπακτος 02/04/ 2019 Ο Συντάξας Μαγδαληνή Καζανά Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Ναύπακτος 02/04/2019 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων, Μεταφορών & Συγκοινωνιών Μαγδαληνή Καζανά Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | 02/04/2019 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας Κέστος Γεώργιος Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. |
| --- | --- | --- |