**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ**

**Tαχ. Δ/νση : Π.Ε.Ο. Ναυπάκτου - Αντιρρίου**

**Και Β. Βαρελά – Παλαιοπαναγιά**

**Ταχ. Κώδικας : 30300**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 73/10-06-2019**

**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ης ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή** | **Ποσότητα** | **Τιμή Μονάδος** | **Σύνολο** |
| **1.** | **Διαχείριση και εκτροπή ομβρίων υδάτων από το απορριμματικό σώμα** | | | |
| **1.1** | Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης LDPE, πάχους 0,5mm (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αγκύρωσης και σωλήνωσης) | 8.000 m2 | …..….. €/ m2 | **………… €** |
| **2.** | **Αναβάθμιση Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων** | | | |
| **2.1** | Προμήθεια κι εγκατάσταση compact συστήματος Αντίστροφης Όσμωσης δυναμικότητας 100m3/d (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συνδέσεων) και θέση σε δοκιμαστική λειτουργία | Τμχ 1 | …………..€/ τμχ | **……………….€** |
| **3.** | **Βελτιστοποίηση εργασιών διαχείρισης παραγόμενου βιοαερίου** | | | |
| **3.1** | Προμήθεια και τοποθέτηση πυρσού καύσης (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συνδέσεων) | Τμχ 1 | …….…€/ τμχ | **…………€** |
| **4. Δοκιμαστική λειτουργία για τρεις (3) μήνες** | | | | |
| **4.1** | Δοκιμαστική λειτουργία για 3 μήνες | Τμχ 1 | ………….€/ τμχ | **…………€** |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (πλέον ΦΠΑ)** |  |  | **……………€** |
|  | **ΦΠΑ** |  |  | **………….€** |
|  | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ)** |  |  | **…………..€** |

**Ναύπακτος: 10/06/2019**

**Θεωρήθηκε**

Ο Συντάξας Ο Διευθυντής

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Καρβούνης Δημήτριος Πολύδωρος Νικήτας